## Areas y obl
CONCENTRADO. AREAS Y ACTIVIDADES ENCOMENDADAS
AREAS | OBLIGACIONES
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | Seguridad
Aseo y limpieza
Recolección basura
Trampas de grasa locales comida
Jardinería
Valet parking y estacionadores
Mantenimiento escaleras y elevadores
Mantenimiento de equipos imagen y video, así como equipos iluminación y programación de pantallas e iluminacion led
Fumigación areas comunes
Constancias fumigación locales comida
Mantenimiento instalaciones de gas LP
Mantenimiento de la red puesta a tierra
Servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje
Servicio de energía eléctrica
Protocolos de actuación de Protección Civil en regla
Experiencias
Señalización espacio 100% libre de humo de tabaco
Daños ocasionados por clientes y/o proveedores de terceros
Otros incidentes (requerimientos autoridad, solicitudes terceros, eventos relevantes suscitados en la plaza)
Informe operación clientes (apertura, desalojo, cierre)
Mantenimiento correspondiente a anuncios
Decibeles dentro de rango

## Operaciones
CUMPLIMIENTO REGULATORIO PLAZA PATRIA (KPI)
AREA RESPONSABLE: OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
Encargado:
ACTIVIDADES | MES | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| Frecuencia | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana
Seguridad
Verificar asistencia diaria y en cada turno del personal contratado con uniforme en regla
Verificar el correcto, completo y puntual desarrollo de los servicios a cargo del proveedor
Reportar incidencias del proveedor y/o su personal
Contar con contrato vigente firmado por proveedor y entregarlo a Jurídico. En su momento negociar y concretar los aumentos autorizados
Recibir, validar y remitir la factura de pago de servicios a Tesorería
Obtener mensualmente documentación ampare cumplimiento en REPSE (nómina, declaración y pago de IVA e ISR, declaración y pago de INFONAVIT e IMSS, opinión de cumplimiento SAT, IMM s INFONAVIT) y remitirlo a Jurídico
Obtener acuse de inscripción de contrato ante IMSS e INFONAVIT cada vez que este se modifique o renueve y remitirlo a Jurídico
Obtener acuse de renovación de REPSE del proveedor c/ 3 años y remitirlo a Jurídico
Aseo y limpieza
Verificar asistencia diaria y en cada turno del personal contratado con uniforme en regla
Verificar el correcto, completo y puntual desarrollo de los servicios a cargo del proveedor en todo el Centro Comercial, incluidas banquetas que dan a la calle e informar a este de las fallas en caso contrario
Reportar incidencias del personal contratado
Contar con contrato vigente firmado por proveedor y entregarlo a Jurídico. En su momento negociar y concretar los aumentos autorizados
Recibir, validar y remitir la factura de pago de servicios a Tesorería
Controlar y verificar el cumplimiento del sistema de tickets
Obtener mensualmente documentación ampare cumplimiento en REPSE (nómina, declaración y pago de IVA e ISR, declaración y pago de INFONAVIT e IMSS, opinión de cumplimiento SAT, IMM s INFONAVIT) y remitirla a Jurídico
Obtener acuse de inscripción de contrato ante IMSS e INFONAVIT cada vez que este se modifique o renueve y remitirlo a Jurídico
Obtener acuse de renovación de REPSE del proveedor c/ 3 años y remitirlo a Jurídico
Reportar incidencias del proveedor y/o su personal
Recolección basura
Verificar el correcto, completo y puntual desarrollo de los servicios a cargo del proveedor e informar a este de las fallas en caso contrario para que corrija
Recibir, validar y remitir la factura de pago de servicios a Tesorería
Contar con contrato vigente firmado por proveedor y entregarlo a Jurídico. En su momento negociar y concretar los aumentos autorizados
Elaborar y supervisar el control de ejecucción en la operación de los servicios
Recabar mensualmente del proveedor el manifiesto y reporte de servicios realizados y entregarlos a Jurídico
Recabar semestralmente del proveedor el informe semestral de residuos valorizables y entregarlos a Jurídico
Recabar anualmente del proveedor el informe anual de recolección y entrega de residuos en el sitio de disposición final y entregarlos a Jurídico
Verificar no se depositen residuos peligros en los depósitos de basura y en su caso reportar a jurídico
Obtener del proveedor los informes, y documentación requerida por las autoridades y entregarlos a Jurídico
Realizar los descuentos correspondientes por la falta de cumplimiento del proveedor en sus obligaciones
Verificar los inquilinos que sean grandes generadores de basura no depositen su residuos contraten por su cuenta al recolección de residuos generados y no realicen deposito alguno en el depósito general del Centro Comercial
Reportar incidencias del proveedor y/o su personal
Trampas de grasa locales comida
Supervisar que todos los locales de comida instalen trampas de grasa previo al incio de su operación
Verificar y recabar las constancias de recolección de grasa de las trampas por una empresa autorizada al efecto
Reportar incidencias del proveedor y/o su personal
Jardinería
Verificar el correcto, completo y puntual desarrollo de los servicios a cargo del proveedor e informar a este de las fallas en caso contrario para que corrija
Recibir, validar y remitir la factura de pago de servicios a Tesorería
Contar con contrato vigente firmado por proveedor y entregarlo a Jurídico. En su momento negociar y concretar los aumentos autorizados
Reportar incidencias del proveedor y/o su personal
Valet parking y estacionadores
Verificar el correcto, completo y puntual desarrollo de los servicios a cargo del proveedor e informar a este de las fallas en caso contrario para que corrija
Recibir, validar y remitir la factura de pago de servicios a Tesorería
Contar con contrato vigente firmado por proveedor y entregarlo a Jurídico. En su momento negociar y concretar los aumentos autorizados
Reportar incidencias del proveedor y/o su personal
Mantenimiento escaleras y elevadores
Acordar con el proveedor las fechas de ejecución de los servicios de mantenimiento del mes siguiente
Verificar el correcto, completo y puntual desarrollo de los servicios a cargo del proveedor e informar a este de las fallas en caso contrario para que corrija
Recibir, validar y remitir la factura de pago de servicios a Tesorería
En su momento negociar y concretar los aumentos autorizados
Reportar incidencias del proveedor y/o su personal
Realizar los descuentos correspondientes por la falta de cumplimiento del proveedor en sus obligaciones
Mantenimiento de equipos imagen y video, así como equipos iluminación y programación de pantallas e iluminacion led
Avisar al proveedor los servicios requeridos y las acciones por hacer
Verificar el correcto, completo y puntual desarrollo de los servicios a cargo del proveedor e informar a este de las fallas en caso contrario para que corrija
Recibir, validar y remitir la factura de pago de servicios a Tesorería
En su momento negociar y concretar los aumentos autorizados
Reportar incidencias del proveedor y/o su personal
Realizar los descuentos correspondientes por la falta de cumplimiento del proveedor en sus obligaciones
Fumigación de areas comunes
Verificar el correcto, completo y puntual desarrollo de los servicios a cargo del proveedor e informar a este de las fallas en caso contrario para que corrija
Recibir, validar y remitir la factura de pago de servicios a Tesorería junto con la constancia de fumigación
En su momento negociar y concretar los aumentos autorizados
Reportar incidencias del proveedor y/o su personal
Realizar los descuentos correspondientes por la falta de cumplimiento del proveedor en sus obligaciones
Constancias de fumigación areas de comida
Recabar mensualmente de los clientes, las constancias de fumigación en los locales a su cargo con la periodicidad correspondiente
Reportar incidencias del proveedor y/o su personal
Mantenimiento instalaciones de gas LP
Verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones de gas y reportar incidencias
Renovar las válvulas de gas conforme a la NOM
Dar seguimiento con el proveedor en caso de inconsistencias, fallas o restablecimiento del servicio u otro
Tramitar y obtener el dictamen favorable de cada contenedor de gas conforme a la NOM y de las instalaciones de gas lp cuando se realicen modificaciones
Mantenimiento de la red puesta a tierra
Realizar el mantenimiento correspondiente al sistema de puesta a tierra del Centro Comercial
Tramitar y obtener el dictamen favorable de resistividad ohmica conforme a la NOM
Reportar incidencias
Servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje
Verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones que proveen agua potable y los medidores del SIAPA e internos para cada local, así como la infraestructura de conexión a la red de alcantarillado y reportar incidencias a Construcción para mantenimiento
Reportar incidencias a Tesorería y Construcción, según corresponda
Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de ahorro de agua en el Centro Comercial
Servicio de energía eléctrica
Verificar el correcto funcionamiento de la red de tendido eléctrico del Centro Comercial y reportar incidencias a Construcción para mantenimiento
Reportar incidencias a Construcción para mantenimiento y/o reposición de subestaciones
Contar con Dictamen técnico favorable de la instalación eléctrica avalado por una unidad de verificación acreditada ante la Secretaría de Energía
Ejecutar el Programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas y realizar las adecuaciones correspondientes
Verificar la correcta instalación y operación de páneles solares y que estos reciban el mantenimiento indicado por el fabricante y vendedor
Protocolos de actuación de Protección Civil en regla
Contar con unidad interna de protección civl integrada (en acta constitutiva) y capacitada
Contar con parámedico en centro comercial y botiquin de primeros auxilios
Programación, preparación y ejecución de simulacros
Verificar se cuente con todo el equipo de protección civil en el lugar correspondiente, este listo para su uso y reponer el mismo de ser necesario conforme a cada tipo de siniestro (extintores, hidrantes, detector de humo, cascos, vestimentas, etc)
Contar con la señalización correspondiente, limpia y completa en todo el Centro Comercial y en su caso reponer la faltante (circulación vehicular, salidas de emergencia, personal autorizado, puntos de encuentro, equipos de protección, etc)
Apoyar a Jurídico en la actualización del Programa Interno de Protección Civil en lo que resulte necesario
Coordinarse con Construcción para que se realice la limpieza de bajantes de agua previo a temporada de lluvias
Reportar incidencias
Experiencias
Reportar incidencias del proveedor y/o su personal
Señalización espacio 100% libre de humo de tabaco
Verificar esté instalada la totalidad de señalizaciones y estén en buenas condiciones
Daños ocasionados por clientes y/o proveedores de terceros
Intervenir y reportar incidencias
Incidentes relacionados con clientes y/o proveedores de terceros (accidentes, delitos, otros)
Intervenir y reportar incidencias a Jurídico
Otros incidentes (requerimientos autoridad, solicitudes terceros, eventos relevantes suscitados en la plaza)
Intervenir y reportar incidencias a Jurídico
Informe operación clientes (apertura, desalojo, cierre) | Informe operación clientes (apertura, desalojo, cierre)
Intervenir y reportar incidencias a Jurídico y Tesorería
Mantenimiento correspondiente a anuncios
Verificar que los anuncios al interior y al exterior del Centro Comercial reciban el mantenimiento correspondiente y reportar incidencias
Decibeles dentro de rango
Verificar y controlar que el volumen que generen inquilinos y ocupantes este dentro del rango de la NOM
Reportar incidencias
Indicaciones: Completar semanalmente cada cuadro de las actividades del cuadro que se muestra con alguno de los siguientes colores: Rojo (incompleto), Amarillo (parcialmente completado), Verde (completo) o gris (para las actividades de frecuencia incierta si no se desarrollaron)